UCHWAŁA NR   XXXIII    /  182  /2009

RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia  26 marca  2009r.

W sprawie uchwalenia zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania miasta Kietrz

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 14 ust. 1 art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm./

RADA MIEJSKA W KIETRZU

uchwala

zmianę nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza obejmującą działki nr 720/1, 1090/1, 1285

Z PRZEZNACZENIEM POD ELEKTROWNIE WIATROWE

I. USTALENIA OGÓLNE

§1

- Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kietrz, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu  Nr XLI/271/2002 z dnia 30 sierpnia 2002r. /z późniejszymi zmianami/ uchwala się zmianę nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXVIII/172/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2005r Nr 39, poz.1281

- Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) Załącznik Nr 1 – rysunek planu, na rysunku planu wymienionego w ust.1 wykonany na mapie w skali 1:5000 określający trzy wydzielone obszary planu, które są przedmiotem zmiany nr 2 planu opisanego w ust. 1

2) Integralną częścią zmiany nr 2, o której mowa w ust. 1 są rysunki planu wykonane na mapach w skali 1:1000 stanowiące załączniki Nr 2, Nr 3 i Nr 4 obowiązujące w zakresie granic obszaru objętego zmianą planu nr 2 i zastosowanych oznaczeń identyfikujących przeznaczenie terenu oraz w zakresie linii rozgraniczających o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ściśle określone,

- Załącznik Nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie nr 2 miejscowego planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2

- Przedmiotem zmiany nr 2 planu jest przeznaczenie terenów rolnych, oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: „2R”, „1R” i „24R” na tereny infrastruktury technicznej – elektrownie wiatrowe oznaczone na rysunkach planu w skali 1:1000 granicami obszaru objętego zmianą nr 2 oraz liniami rozgraniczającymi i symbolami:

1) EW-1 – teren elektrowni wiatrowej Nr 1 i „25R” - teren rolniczy /Załącznik Nr 2/

2) EW-2 – teren elektrowni wiatrowej Nr 2 i „26R” - teren rolniczy /Załącznik Nr 3/

3) EW-3 – teren elektrowni wiatrowej Nr 3 i „27R” - teren rolniczy /Załącznik Nr 4/

§3

- Na terenach objętych zmianą nr 2 w planie nie ustala się:

1) zasad kształtowania przestrzeni publicznych

2) granic i sposobów zagospodarowania:

a) terenów górniczych,

b) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

c) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz ich granic,

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji

ponieważ, nie występują przesłanki do określenia wymagań w tym zakresie.

§4

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1) planie – należy przez to rozumieć niniejszą zmianę Nr 2  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz

2) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszymi zmianami w planie,

3) terenie – należy przez to rozumieć części obszaru wydzielone liniami rozgraniczenia na rysunkach zmian w planie i oznaczone symbolem identyfikującym przeznaczenie terenu,

4) przeznaczeniem podstawowym – należy przez to rozumieć przeważający (stanowiący więcej niż 55% powierzchni) sposób zagospodarowania działki w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

5) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe podziemne lub naziemne i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w energię elektryczną, usuwania odpadów, telekomunikacji,

6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz normy państwowe

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZMIAN NR 2

§5

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/172/2005 przez Radę Miejską w Kietrzu z dnia 26 kwietnia 2005r. / Dz.Urz. Województwa Opolskiego Nr 39 z 2005r. poz. 1281/ wprowadza się następujące zmiany:

  - w §8, ust. 1 na końcu tabeli wprowadza się LP. 38 i 39 i następujący zapis.

| Lp | numer i symbol terenu | Podstawowe przeznaczenie terenu | Uzupełniające przeznaczenie terenu |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | EW-1 EW-2 EW-3 | Ustala się teren pod elektrownie wiatrowe z równoczesnym zachowaniem min. 82% terenu biologicznie czynnego | Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi dojazdowe |
| 39 | 25 R 26 R 27 R | TEREN ROLNICZY |  |

2. po §10 ustala się §10a w brzmieniu:

§10a

PRZEPISY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DLA WYDZIELONEGO OBSZARU OBJĘTEGO GRANICĄ ZMIANY PLANU NR2 PRZEZNACZONEGO PO ELEKTROWNIE WIATROWE.

1) Elektrownie wiatrowe, oznaczone symbolami: EW-1, EW-2 i EW-3 jako obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko, muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska i nie mogą powodować stałych lub okresowych uciążliwości dla funkcji terenów oznaczonych, na rysunku planu miejscowego miasta Kietrz, symbolem „MN” i „U” tj. terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

2) Nakazuje się takie dobranie parametrów pracy elektrowni wiatrowej, aby nie spowodować uciążliwości w zakresie hałasu, w zakresie promieniowania niejonizującego, emisji zanieczyszczeń oraz wibracji dla terenów wyznaczonych w planie miasta i terenów sąsiednich przeznaczonych pod zabudowę i na pobyt ludzi.

3) Ustala się bezwzględny obowiązek okresowego usuwania i wywozu przez specjalistyczne służby oleju z przekładni urządzeń wiatrowych i transformatorów, poza teren zmiany planu i utylizacje oleju zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w mieście Kietrz.

4) Nakazuje się instalowanie urządzeń wykorzystujących najlepsze dostępne technologie i metody prowadzenia działalności jako podstawy eliminowania lub ograniczania szkodliwych oddziaływań na środowisko i ludzi.

5) Przy zagospodarowaniu terenu oznaczonego w zmianie planu symbolem „EW-2” i „EW-3” należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z położenia projektowanych elektrowni w zewnętrznej strefie ochrony pośredniej ujęcia wody i obszaru zasilania ujęcia wody dla wodociągu miejskiego, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. po § 14 ustala się zapisy § 14a w brzmieniu:

§14 a PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA I WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW POD LOKALIZACJĘ ELEKTROWI WIATROWYCH OZNACZONYCH NA RYSUNKACH ZMIAN PLANU SYMBOLEM ”EW”

1) Na wskazanych rysunkami zmiany planu obszarach, oznaczonych symbolem „EW” ustala się tereny pod elektrownie wiatrowe, które są przeznaczeniem podstawowym terenu.

2) Elektrownię wiatrową oznaczoną na planie symbolem „EW-1” ustala się na działce nr 720/1, elektrownie oznaczoną symbolem „EW-2” ustala się na działce nr 1090/1, elektrownię oznaczoną symbolem  „EW-3” ustala się na działce nr 1285,

3) Na terenach oznaczonych symbolami EW-1, EW-2, EW-3 przeznaczonych pod lokalizację budowli tj. wież elektrowni wraz z fundamentem oraz dróg dojazdowych placów manewrowych, należy zachować minimum 82% terenu biologicznie czynnego, który pozostanie w użytkowaniu rolniczym.

4) Usytuowanie podstawy wieży elektrowni nie może wykraczać poza granice poszczególnego terenu „EW”

5) Ustala się, że maksymalna wysokość budowli, tj. wieży elektrowni o konstrukcji rurowej z turbiną z turbiną i wirnikiem z wzniesionym śmigłem nie może przekroczyć 170m od poziomu terenu.

6) Ustala się maksymalną średnicę wirnika do 120m, maksymalną moc nominalną urządzenia do 5,0 MW

7) Obiekty o całkowitej wysokości równej lub wyższej niż 100 nad poziom terenu jako przeszkody lotnicze należy wyposażyć w znaki przeszkodowe i światła przeszkodowe zgodnie z przepisami odrębnymi

8) Dla wszystkich elektrowni na terenie objętym zmianą planu należy stosować jednolitą kolorystykę: zespół prądotwórczy (gondola) wirnik oraz wieża – kolor nie powodujący odbłysków i refleksów świetlnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

9) Elektrownie wiatrowe: EW-1, EW-2, EW-3 muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej, przez istniejące lub projektowane drogi zewnętrzne.

10) Niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji wieży jako nośnika reklamy z wyjątkiem oznaczeń graficznych (logo) producenta urządzeń.

11) Wieża ma mieć konstrukcję rurową pełnościenną. Niedopuszczalne jest wykonanie wieży o konstrukcji kratowej.

12) Na terenach oznaczonych symbolem „EW” dopuszcza się lokalizację kablowych podziemnych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z elektrowniami wiatrowymi i stacjami transformatorowymi.

13) Odprowadzenie wód opadowych z drogi i placu manewrowego należy wykonać na własny teren rolniczy na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych.

14) Ustala się na terenach EW, by powierzchnia dróg wewnętrznych dojazdowych i placu manewrowego, utwardzonych na czas budowy lub remontu elektrowni, przywrócić do stanu pierwotnego po zakończeniu budowy lub remontu elektrowni.

15) W okresie poprzedzającym realizację inwestycji dopuszcza się instalację masztu pomiarowego o wysokości nie przekraczającej 100m.

16) Przy realizacji inwestycji uwzględnić należy zlokalizowany na działce nr 1285 i terenie oznaczonym symbolem „EW-3” obszar stanowiska archeologicznego nr 24, objęty ochroną konserwatorską.

W obrębie występowania stanowiska archeologicznego należy uwzględnić zakazy i nakazy wynikające z przepisów odrębnych o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. po §15, ust. 13 wprowadza się §15a w brzmieniu:

§15a  ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ NR 2 PLANU MIEJSCOWEGO

1) Tereny elektrowni wiatrowych oznaczone w zmianie Nr 2 symbolami „EW-1”, „EW2”, „EW-3” muszą mieć zapewniony dostęp do dróg publicznych przez istniejące lub projektowane drogi wewnętrzne.

2) W granicach obszarów objętych zmianami planu, ustala się możliwość lokalizowania niewyznaczonych na rysunkach zmianami planu dróg wewnętrznych dojazdowych i placów manewrowych spełniających techniczne warunki niezbędne do budowy i remontu elektrowni.

3) Drogi wewnętrzne dojazdowe projektowane w obszarach objętych zmianą planu muszą posiadać szerokość minimalną – 6,0m w liniach rozgraniczenia a wymagany promień skrętu na skrzyżowaniach i zjazdach - 45m

W granicach obszarów objętych zmianą Nr 2 planu tj. na terenach: „EW-1”, „EW-2” i „EW-3” dopuszcza się utwardzenie nawierzchni jezdni projektowanych dróg wewnętrznych placyków manewrowych na czas budowy i remontu elektrowni wiatrowych.

5. po §16, ust. 14 wprowadza się  §16a w brzemieniu:

§16a ZASADY BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. W obszarach objętych granicami zmiany planu ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunkach zmiany planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

2. Odprowadzenie energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych do systemu elektroenergetycznego położonego poza obszarem zmian w planie należy wykonać liniami kablowymi podziemnymi.

6. W §30 po ustępie 4wprowadza się ustęp 5w brzmieniu:

5.1) Utrzymuje się tereny rolnicze na obszarach oznaczonych na rysunkach zmiany planu symbolami „25R”, „26R” i „27R”. Teren rolniczy jest ich funkcją przeznaczenia podstawowego.

2) Na terenach rolniczych obowiązuje zakaz budowy obiektów dla funkcji ze stałym przebywaniem ludzi.

3) Na terenach „25R”, „26R” i „27R” dopuszcza się budowę sieci i urządzenia infrastruktury technicznej powiązanej z elektrowniami wiatrowymi.

III. USTALENIA KOŃCOWE

§6

Tereny objęte zmianami Nr 2 w planie miasta mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania zgodnie z planem.

§7

Uchyla się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXVIII/172/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2005r. Nr 39, poz. 1281 w zakresie objętym niniejszą zmianą Nr 2

§8

Ustala się stawkę procentową, na podstawie, której określa się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu w zakresie terenu oznaczonego na rys. zmiany planu symbolem „EW-1”, „EW-2” i „EW-3” w wysokości 0 %.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.